## реагенты общеклинич.
Техничекое задание
№ п/п | Предлагаемое наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Максимальная цена за единицу, руб. | Максимальная стоимость, руб.
1 | Кислород жидкий медицинский | Кислород медицинский жидкий (O2) - Фармацевтическая субстанция, произведена в соответствии с фармакопейной статьей предприятия. Единица измерения – 1 тонна. Объемные доли: О2, % – не менее 99,5; C2H2 – отсутствие; Объемная доля двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода при 101,3 кПа, см3 -не более 3,0 (не более 3%); Масло – отсутствие; Окись углерода– отсутствие; Газообразные кислоты и основания– отсутствие; Озон и другие газы-окислители– отсутствие; Влага и механические примеси– отсутствие; Запах– отсутствие Продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации. Страна производства – РОССИЯ | тонна | 65 | 18963.64 | 1232636.6
2 | Углекислота пищевая | Углекислота пищевая (СО2) ГОСТ 8050-85 с изменениями №1,2. Высший сорт. Объемная доля СО2 - 99,8%. Объемная доля Н2О - 0,037%. Масло и механические примеси - 0,1 мг/кг. Качество и комплектность товара соответствуют требованиям ГОСТа 8050-85 (с изменениями №1,2) и подтверждаются паспортом качества, сертификатом соответствия с указанием номера документа и органа, выдавшего сертификат. Поставляемый товар сопровождается документами, в которых содержаться сведения о наименовании товара, предприятии-изготовителе, сорте товара, дате изготовления, массе товара, результатах проведенных анализов и подтверждение о соответствии товара требованиям стандарта с обозначением такого стандарта. Баллоны в паллетах (1 паллета - 12 баллонов) поставляются специализированным транспортом. Баллоны окрашены в черный цвет с маркировкой «углекислота». Баллоны 40 литровые, вес продукции 24кг. Продукция новая, ранее не использованная. Продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации. Страна производства – РОССИЯ | шт | 25 | 993.89 | 24847.25
3 | Приемка баллона | Осмотр баллона на соответствие требованиям Ростехнадзора | шт | 25 | 28 | 700
| ИТОГО стоимость, руб. |  |  |  |  | 1258183.85
Заместитель главного врача по медицинской части Е.В. Казымова