## расходка для произв.
Техническое задание
Предлагаемое наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая максимальная стоимость руб.
Гель д/УЗИ "Медиагель" (5кг) (Ультрагель) | Универсальный ЦВЕТНОЙ гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Вязкость высокая, pH: 6,8-7,0. Фасовка: 5кг. | шт. | 101 | 739.38 | 74677.38
Гель д/УЗИ "Медиагель" (5кг) (Ультрагель) бесцветный | Универсальный бесцветный гель для ультразвуковых исследований, доплерографии и терапии. Вязкость высокая, pH: 6,8-7,0. Фасовка: 5кг. | шт. | 11 | 680.36 | 7483.96
Гель д/ЭКГ "Униагель" фл. 0,25 кг (Элкогель) | Жидкость электродная высокопроводящая для ЭКГ, дефибрилляции,лектростимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Экономичный электролит в виде спрея. Удельная электропроводность, не менее: 1,2 - 1,6 см/м2, pH: 6,2 - 6,8. Упаковка 250 мл. | шт. | 9 | 81.06 | 729.54
Гипс медицинский | Требуемые характеристики: Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм,%, не более 1. Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа(кгс/см2), не менее, при сжатии: 16 (160) при изгибе: 6 (60). Сроки схватывания, мин: начало, не ранее: 4,5, конец, не позднее: 20. Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не более 10.Упаковка крафт-мешок 20-40 кг. Обязательно наличие сертификата соответствия. | кг | 100 | 27.79 | 2779
Губка гемостатическая биодеградир. коллаген.5*5 № 1 | Губка гемостатическая кровоостанавливающая 5см*5см | шт. | 103 | 78.94 | 8130.82
Губка гемостатическая биодеградир. коллаген.9*9 № 1 | Губка гемостатическая кровоостанавливающая 9см*9см | шт. | 10 | 162.12 | 1621.2
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,25 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 0,25 л Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения,2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ, Предназначение: бесконтактный безопасный сбор острого инструментария в ЛПУ. | шт. | 139 | 30.86 | 4289.54
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,5 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 0,5 л Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения,2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ. | шт. | 139 | 24.39 | 3390.21
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 1 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 1л Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения,2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ, | шт. | 1231 | 29.96 | 36880.76
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 1,5 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 1,5 л Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения, 2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ | шт. | 50 | 41.4 | 2070
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 3,0 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 3л. Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения, 2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ | шт. | 730 | 76.47 | 55823.1
Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 6,0 л. | Герметичная емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б однократного применения. Объем 6 л. Рассматриваются только изделия медицинского назначения, обязательно наличие: 1.Регистрационного удостоверения, 2. Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ. | шт. | 1720 | 98.14 | 168800.8
Жгут венозный ЖВ-01 Еламед | Жгут венозный взрослый, нестерильный, изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты, длина ленты в свободном состоянии 45 см, в растянутом не более 95 см, ширина ленты 2,5 см, длина петли в свободном состоянии не более 20 см, в растянутом не более 40 см, должен допускать обработку любыми дезсредствами, срок годности 5 лет. Зажимное устройство жгута должно позволять регулировать силу сжатия и мгновенно размыкать сжимающую петлю. | шт. | 160 | 227.47 | 36395.2
Зеркало влаг. однораз. стер. по Куско ЗВК-ДиаКлон (S)* | Зеркало по Куско прозрачное универсальное подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения лечебных процедур. Оригинальный твист-фиксатор. Длина/ширина створок 112/30 мм, размер S, анатомическая форма створок, фиксация с помощью кремальеры. | шт. | 50 | 28.24 | 1412
Зеркало влаг. однораз. стер. по Куско ЗВК-ДиаКлон (М)* | Зеркало по Куско прозрачное универсальное подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения лечебных процедур. Оригинальный твист-фиксатор. Длина/ширина створок 115/19 мм, размер М, анатомическая форма створок, фиксация с помощью кремальеры. | шт. | 3650 | 28.24 | 103076
Зонд урогенитальный однораз стер. тип D "Цитощетка" | Цитощетка - полимерная щетка для взятия материала с поверхности шейки матки и из глубины цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований. Ручка изготовлена из акрилнитрилбутадиенстирола. Рабочая часть состоит из полиэтнленовой щетины с закрепленной на жесткой скрученной проволоке из нержавеющей стали. Длина 200 мм, длина рабочей части 20 мм. Кончик рабочей части покрыт полимерным шариком. Стерильно. Однократного применения. | шт. | 8600 | 7 | 60200
Зонд-тампон-тубстер в пробирке (дер+хлопок) | Предназначены для взятия и сохранения образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Состоят из стержня (дерево) и тампона, изготовляемого из хлопка. Волокнистый материал накручен по специальной технологии компактно и равномерно. Материал хлопок - термически устойчив, гигроскопичен, удобен для взятия проб. С другой стороны стержня пробка, плотно вставляющаяся в ударопрочную пробирку. Стерилизованы оксидом этилена. Пробирка изготовлена из полипропилена, снабжена этикеткой, гарантирующей однократное использование. | шт. | 1950 | 8.87 | 17296.5
Игла "Луер" 08 * 40 | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали 0,8х40 мм. | шт. | 800 | 1.4 | 1120
Игла "Луер" 1,2 * 40 | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали 1,2х40 мм | шт. | 11600 | 1.67 | 19372
Игла инъекционная 0,9 * 40 SFM | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали, 0,9х40 мм | шт. | 5 | 1.99 | 9.95
Игла инъекционная 1,47 * 40 SFM | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали 1,47х40 мм | шт. | 12500 | 8.7 | 108750
Игла инъекционная 1,6 * 38 | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали, 1,6х38 мм | шт. | 2000 | 1.86 | 3720
Игла инъекционная 1,6 * 40 (G16) | Стерильная инъекционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали 1,6х40 мм | шт. | 6349 | 1.85 | 11745.65
Клеенка компрессная медицинская ПВХ рул. 100 м. х 1.4 м.* | Клеенка медицинская компрессная ПВХ предназначается для разового использования в лечебных учреждениях для постановки компрессов и других целей наружного применения. Описание: Клеенка компрессная медицинская выпускается смотанной в рулоны в виде однослойного полотна шириной 1400 мм с длиной полотна мин. 100 м, толщиной 0.1 мм. Гладкая, матовая, однородная, с ровно обрезанными краями. Цвет натуральный (неокрашенный). Термопластичный материал, изготовленный методом каландрирования полимерной композиции на основе поливинилхлорида. | рул | 2 | 5669.84 | 11339.68
Клеенка мед.подкладная резинотканевая | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная. Предназначена для санитарно -гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. Клеенка подкладная изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу. Ширина не менее 80 см. Эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Каждый рулон (45 м) клеенки медицинской упакован в индивидуальную политиленовую упаковку. | м | 135 | 110.02 | 14852.7
Коврик полимер. многосл. антибакт с клеевым покрытием 115*90 см 30 слоев* | Каждый коврик с двух сторон имеет защитное покрытие, которое гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении. Покрытие состоит из тридцати слоев (115*90 см) специальной полиэтиленовой пленки, пронумерованных в обратном порядке. Каждый слой покрыт нетоксичным напылением, содержащим антибактериальный компонент (1,2 бензо-тиазолин-3-один бит) | шт. | 36 | 2895.13 | 104224.68
Кружка Эсмарха разовая стерильная | Стерильная кружка для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища, объем, 1,5 л. | шт. | 1570 | 182.97 | 287262.9
Маска лицевая одноразовая (трехслойная) | Маска медицинская 3-х слойная на резинке. Размер: 17,5* 9,5 см. Должна иметь носовой фиксатор длиной не менее 8 см. Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не менее 17 г/м². Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - "мелтблаун". | шт. | 88000 | 2.77 | 243760
Набор гинеколог. однор. Фемина | Одноразовый гинекологический набор «Фемина®» (или эквивалент). Стерильный, для бактериологического исследования с поверхности слизистой влагалища, цервикального канала и уретры ТУ 9437-002-18078209-2002:зеркало по Куско прозрачное универсальное подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения лечебных процедур. Оригинальный твист-фиксатор. Длина/ширина створок 115/19±5 мм, размер M, анатомическая форма створок, фиксация с помощью кремальеры, салфетка размером не менее 50×50 см, перчатки смотровые латексные неопудренные текстурированные,двухсторонний пластмассовый ложкообразный зонд, Оба конца дожны быть рабочими. Длина 212 мм. | шт. | 23000 | 46.33 | 1065590
Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм взрос стер (мягкий) | Наконечники предназначены для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также микроклизм. Наконечники для взрослых 8,0±0,1ммх160±5мм. Наконечники должны представлять собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечники изготовлены из полипропилена. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Наконечники стерильны, нетоксичны. | шт. | 2350 | 15.61 | 36683.5
Носки одноразовые (носочки для боулинга) L(46-48) | Носочки из нетканного материалла на резинке, размер 46-48 | пара | 5550 | 3.54 | 19647
Носки одноразовые (носочки для боулинга) M(40-42) | Носочки из нетканного материалла на резинке, размер 40-42 | пара | 2500 | 3.54 | 8850
Пинцет одноразовый 19 см стер. медицинский | Пинцет медицинский одноразовый стерильный - предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время лечебных процедур, профилактических осмотров. Изготовлен из медицинского нетоксичного полистирола индивидуально упакован в стерильную упаковку полибэг. Длина 190-200мм. | шт. | 5950 | 10.81 | 64319.5
Пипетка в футляре* | Предназначена для закапывания лекарственных средств. Характеристика: травмобезопасны в эксплуатации. Наконечник должен быть изготовлен из натурального латекса. Стойкость к многократной дезинфекции. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальный футляр (тубу). | шт. | 310 | 5.67 | 1757.7
Пластина биодеградир. коллагеновая кровеостанав. 5см*5см №1 | Губка гемостатическая кровоостанавливающая 5см*5см | шт. | 103 | 78.94 | 8130.82
Пластина биодеградир. коллагеновая кровеостанав. 9см*9см №1 | Губка гемостатическая кровоостанавливающая 9см*9см | шт. | 95 | 162.12 | 15401.4
Презерватив для УЗИ | Изделия вагинальные для УЗИ одноразовые.Изготовлены из натурального латекса, нестерильные.Прозрачные (неокрашены), с гладкой опудренной поверхностью, должны быть без смазки. Длина 190-197 мм, толщина 0,05-0,09 мм.Открытый конец презерватива закатан в венчик. Толщина венчика 1,5мм±0,5мм.Форма презерватива диаметром 28±2мм в точности соответствует датчику аппарата УЗИ. | шт. | 3000 | 5.79 | 17370
Рулон гигиен. шир. 800мм | Рулон из нетканого материала гигиенический на гильзе (не стерильно) не менее 200 м * 0,8 м. Материал: спанбонд», плотность мин. 25 г/м2. Для нарезки пеленок и простыней нужного размера вручную. Гильза бумажная, внутренний диаметр 75 мм. | м | 113000 | 5.2 | 587600
Салфетки спиртовые 110*125 мм | Салфетка должна быть изготовлена из влагопрочного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м.. Материал салфетки должен быть стерильным. Каждая салфетка упакована в индивидуальные герметичные пакеты из многослойного комбинированного материала. Салфетка должна содержать 70% этиловый спирт высшей степени очистки в количестве не менее 1,8 г. Размер салфетки должен быть не менее 125мм*110мм. | шт. | 46700 | 3.09 | 144303
Салфетки спиртовые 60*100 мм | Салфетка должна быть изготовлена из влагопрочного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м.. Материал салфетки должен быть стерильным. Каждая салфетка упакована в индивидуальные герметичные пакеты из многослойного комбинированного материала. Салфетка должна содержать 70% этиловый спирт высшей степени очистки в количестве не менее 1,8 г. Размер салфетки должен быть не менее 60мм*100мм. | шт. | 200 | 1.64 | 328
Фартук п/э | Фартук защитный нестерильный из полиэтилена | шт. | 1500 | 4.08 | 6120
Фартук хир. лам 40 н/стер однораз | Фартук ламинированный. Фигурный, цельнокроеный, должен быть с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Длина не менее 140 см, ширина на уровне груди 58±2 см, ширина по низу не меньше 75 см, длина завязок ≥ 53 см. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного спанбонда плотностью 34-35 г/м². | шт. | 2210 | 28.14 | 62189.4
Шапочка клип-берет (типа Шарлота) | Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами, двухрядная резинка шириной не менее 4 мм. Диаметр при растянутой резинке не менее 53 см. В сложенном виде шапочка-берет должна представлять собой полоску не менее 20±1х2,5±0,1 см. Изготовлена из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 17 г/м². Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. | шт. | 4000 | 2.66 | 10640
Шапочка колпак пл.42-18см | Шапочка-колпак хирургическая одноразовая. Должна быть изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 42 г/м². Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Высота не менее 18 см. | шт. | 3250 | 4.46 | 14495
Шпатель одноразовый стерильный | Шпатель одноразовый стерильный размером 150±5 х 18±2 мм для терапевтических осмотров деревянный в индивидуальной упаковке. | шт. | 30175 | 1.39 | 41943.25
3496582.14