##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправностей

1. Цели выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт видеоколоноскопа Pentax ЕС-380LKp, инвентарный номер 7456084, серийный номер G121719, г.в. 2013., находящегося в эксплуатации по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1, кабинет 9/10.

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники.

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 30 рабочих дней после подписания договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудования на территории исполнителя:

5.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

6. Список выполняемых работ и их характеристики:

- Разборка видеоколоноскопа;

- Чистка, смазка, замена уплотнительных колец;

- замена запчастей; сборка колоноскопа;

- выставление рабочих углов;-

- устранению люфтов;

- проверка герметичности;

- проверка работоспособности

7. Замена узлов и составных частей видеоколоноскопа:

| Канал «вода» рабочего тубуса | 1 | 6 773,04 |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный канал | 1 | 26 182,35 |
| Канал «воздуха» рабочего тубуса | 1 | 6 665,73 |
| Рабочий тубус | 1 | 106 174,49 |
| Оболочка дистальной части | 1 | 8 419,49 |
| Коннекторный тубус | 1 | 35 631,57 |
| Каналы «вода/воздух» коннекторного тубуса | 1 | 13 067,52 |
| Аспирационный канал | 1 | 17 563,80 |
| Соединительная трубка аспирационного и инструментального канала | 1 | 9 497,49 |
| Расходные материалы | 1 компл. | 4 015,00 |
| Работы |  | 67 914,00 |

8. Транспортировка оборудования к месту ремонта и до места эксплуатации после ремонта за счет исполнителя.

9. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.