ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по проведению испытаний средств защиты, применяемых в электроустановках

ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г.Самара

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Перечень средств защиты

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные электроиспытания средств защиты от поражения эл.током и средств индивидуальной защиты (СО 153-34. 03.603-2003, ГОСТ 12.3.019-80) (Перчатки диэлектрические) | 40 | шт |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

2.1. Эксплуатационные испытания средств защиты производить согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), с оформлением протоколов испытаний и проставлением штампов на средствах защиты.

2.2. Требования к срокам выполнения работ: 14 рабочих дней.