## Дефектная ведомость (ФОУ-18 (3)
Техническое задание
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Формула подсчета | Единица измерения | Количество | Дефект(степень износа) | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Пол на лестничной клетке.
1 |  |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,3381 | 100 м2 покрытия | 0.3381
2 |  |  |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 0,3381 | 100 м2 стяжки | 0.3381
3 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 ( до 30мм, весь слой 50мм) | 0,3381 | 100 м2 стяжки | 0.3381
4 |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 0,3381 | 100 м2 покрытия | 0.3381
4.1 |  |  |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 0,13кг/м2 | 0,3381 * 12,98432 | кг | 4.39
5 |  |  |  | Очистка поверхности щетками (ступени) | 25 | 1 м2 очищаемой поверхности | 25
6 |  |  |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (подступенок) | 0,2 | 100 м2 стяжки | 0.2
7 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 ( до 30мм, весь слой 50мм) (подступенок) | 0,2 | 100 м2 стяжки | 0.2
8 |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ступени) | 0,49 | 100 м2 покрытия | 0.49
8.1 |  |  |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 0,13кг/м2 | 0,49 * 12,98432 | кг | 6.3623
Раздел 2. Стены на лестничной клетки.
9 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,97 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.97
10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 1,856 | 100 м2 поверхности | 1.856
11 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 1,856 | 100 м2 покрытия | 1.856
11.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 1,856 * 13 | кг | 24.128
12 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 1,856 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.856
13 |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом | 0,028 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.028
13.1 |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER» ЗвукоЗащита-100 | 0,028 * 10 | м3 | 0.28
14 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,023 | 100 м2 проемов | 0.023
Раздел 3. Потолок лестничной клетки.
15 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,45 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.45
16 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 0,655 | 100 м2 поверхности | 0.655
17 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 0,655 | 100 м2 покрытия | 0.655
17.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 0,655 * 20 | кг | 13.1
18 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 0,655 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.655
Раздел 4. Электрика на лестничной клетке.
19 |  |  |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 0,04 | 100 шт. изделий | 0.04
19.1 |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном | 4 | шт. | 4
20 |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 8 | 1 шт. | 8
21 |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 8 | 1 шт. | 8
21.1 |  |  |  | Щитки осветительные ОЩВ-9 | 8 | шт. | 8
22 |  |  |  | Установка кабель-канала | 0,56 | 100 м | 0.56
22.1 |  |  |  | [*] Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х16 мм | 0,56 * 100 | м | 56
23 |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 0,56 | 100 м | 0.56
23.1 |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | 0,56 * 0,1 | 1000 м | 0.056
24 |  |  |  | Транспарант световой (табло) | 5 | 1 шт. | 5
25 |  |  |  | Транспарант световой (табло) | 5 | 1 шт. | 5
25.1 |  |  |  | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | 5 | шт. | 5
26 |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток | 0,04 | 100 шт. | 0.04
27 |  |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,04 | 100 шт. | 0.04
27.1 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 0,04 * 100 | шт. | 4
28 |  |  |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,05 | 100 шт. | 0.05
29 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный | 0,05 | 100 шт. | 0.05
29.1 |  |  |  | [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий | 0,05 * 100 | шт. | 5
30 |  |  |  | Демонтаж извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 5 | 1 шт. | 5
31 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 5 | 1 шт. | 5
31.1 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-10 | 5 | шт. | 5
Раздел 5. Прочие работы на лестничной клетке.
32 |  |  |  | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0945 | 100 м2 проемов | 0.0945
33 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0945 | 100 м2 проемов | 0.0945
34 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0945 | 100 м2 проемов | 0.0945
35 |  |  |  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 0,02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
36 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 0,02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
37 |  |  |  | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 0,05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
38 |  |  |  | Демонтаж ограждения лестничных площадок перилами | 0,2487 | 100 м перил | 0.2487
39 |  |  |  | Ограждение лестничных площадок перилами | 0,2487 | 100 м перил | 0.2487
39.1 |  |  |  | Ограждения лестниц маршевых | 0,2487 * 100 | м | 24.87
Раздел 6. Пол коридора.
40 |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1,11 | 100 м плинтуса | 1.11
41 |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 1,246 | 100 м2 покрытия | 1.246
42 |  |  |  | Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм | 1,246 | 100 м2 стяжки | 1.246
43 |  |  |  | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 1,246 | 100 м2 стяжки | 1.246
44 |  |  |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 1,246 | 100 м2 стяжки | 1.246
45 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 30 мм, весь слой 50 мм) | 1,246 | 100 м2 стяжки | 1.246
46 |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 1,246 | 100 м2 покрытия | 1.246
47 |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1,11 | 100 м плинтуса | 1.11
Раздел 7. Стены коридора.
48 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2,5 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.5
49 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 3,3282 | 100 м2 поверхности | 3.3282
50 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 3,3282 | 100 м2 покрытия | 3.3282
50.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 3,3282 * 13 | кг | 43.2666
51 |  |  |  | Оклейка тканями стен | 3,3282 | 100 м2 отделываемой поверхности | 3.3282
52 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 3,3282 | 100 м2 покрытия | 3.3282
52.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 3,3282 * 13 | кг | 43.2666
53 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 3,3282 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.3282
54 |  |  |  | Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,085 | 100 м2 облицовки | 0.085
55 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0,085 | 100 м2 покрытия | 0.085
55.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 0,085 * 13 | кг | 1.105
56 |  |  |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 0,085 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.085
57 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (откосов) | 0,085 | 100 м2 поверхности | 0.085
58 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0,085 | 100 м2 покрытия | 0.085
58.1 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | 0,085 * 13 | кг | 1.105
59 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов) | 0,085 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.085
60 |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (прим., перегородка из ДСП) | 0,3675 | 100 м2 облицовки | 0.3675
61 |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом | 0,3675 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.3675
61.1 |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER» ЗвукоЗащита-100 | 0,3675 * 10 | м3 | 3.675
62 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,06 | 100 м2 проемов | 0.06
Раздел 8. Потолок в коридоре.
63 |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 1,246 | 100 м2 поверхности облицовки | 1.246
Раздел 9. Электрика в коридоре.
64 |  |  |  | Снятие кабель-канала | 1,568 | 100 м | 1.568
65 |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 1,568 | 100 м | 1.568
65.1 |  |  |  | [*] Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х16 мм | 1,568 * 100 | м | 156.8
66 |  |  |  | Установка кабель-канала | 1,568 | 100 м | 1.568
66.1 |  |  |  | [*] Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х16 мм | 1,568 * 100 | м | 156.8
67 |  |  |  | Транспарант световой (табло) | 6 | 1 шт. | 6
68 |  |  |  | Транспарант световой (табло) | 6 | 1 шт. | 6
68.1 |  |  |  | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | 6 | шт. | 6
69 |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток | 0,04 | 100 шт. | 0.04
70 |  |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,04 | 100 шт. | 0.04
70.1 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 0,04 * 100 | шт. | 4
71 |  |  |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,04 | 100 шт. | 0.04
72 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный | 0,04 | 100 шт. | 0.04
72.1 |  |  |  | [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий | 0,04 * 100 | шт. | 4
73 |  |  |  | Демонтаж извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 9 | 1 шт. | 9
74 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 9 | 1 шт. | 9
74.1 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-10 | 9 | шт. | 9
75 |  |  |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,04 | 100 шт. | 0.04
76 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0,04 | 100 шт. | 0.04
76.1 |  |  |  | Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100 | 0,04 * 100 | шт. | 4
Раздел 10. Прочие работы в коридоре.
77 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,46 | 100 м2 | 0.46
78 |  |  |  | Монтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 3,8 | 1 м2 проема | 3.8
78.1 |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм |  | шт. | 1
78.2 |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм |  | шт. | 1
79 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,422 | 100 м2 проемов | 0.422
79.1 |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | ( - 1) * 0,422 * 100 | м2 | -42.2
79.2 |  |  |  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие (прим) | 0,422 * 100 | м2 | 42.2
79.3 |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 0,422 * 45,0237 | компл. | 19
80 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0303 | 100 м2 проемов | 0.0303
81 |  |  |  | Установка дверного доводчика |  | 1 шт. | 1
81.1 |  |  |  | Доводчик дверной |  | шт. | 1
82 |  |  |  | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 1,11 | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.11
82.1 |  |  |  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | ( - 1) * 1,11 * 0,00725 | т | -0.008
82.2 |  |  |  | Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм | 1,11 * 0,00725 | т | 0.008
82.3 |  |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | ( - 1) * 1,11 * 1,43 | м3 | -1.5873
82.4 |  |  |  | Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском) | 1,11 * 109,90991 | м2 | 122
83 |  |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 240 кг | 0,03 | 100 шт. | 0.03
84 |  |  |  | Установка радиаторов стальных | 0,0396 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0396
84.1 |  |  |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | ( - 1) * 0,0396 * 100 | кВт | -3.96
84.2 |  |  |  | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | 3 | шт. | 3
85 |  |  |  | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 9 | 1 шт. | 9
86 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 9 | 1 шт. | 9
86.1 |  |  |  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм | 9 | шт. | 9
87 |  |  |  | Разборка трубопроводов отопления диаметром до 32 мм | 0,25 | 100 м трубопровода | 0.25
88 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,25 | 100 м трубопровода | 0.25
89 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 6 | 1 врезка | 6
90 |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 0,12 | 100 шт. | 0.12
91 |  |  |  | Установка решеток вентиляционных | 7 | 1 решетка | 7
91.1 |  |  |  | Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х300 мм | 7 | шт. | 7
Раздел 11. Отделение дневного стационара (коридор).
92 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,0445 | 100 м2 | 0.0445
93 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0,0445 | 100 м2 проемов | 0.0445
93.1 |  |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | ( - 1) * 0,0445 * 100 | м2 | -4.45
93.2 |  |  |  | Входная дверь Exprof | 0,0445 * 73,2809 | м2 | 3.261
93.3 |  |  |  | Заполнение Exprof Prowin 58 mm | 0,0445 * 26,74157 | м2 | 1.19
93.4 |  |  |  | Армирование замк. 20х30 без цвета | 0,0445 * 42247,19101 | м | 1880
93.5 |  |  |  | Доводчик дверной Geze TS 1500 с тягой |  | шт | 1
93.6 |  |  |  | Расширитель 60 мм/ 58 | 1880 | шт | 1880
93.7 |  |  |  | соединительная планка (Ех58, КБЕ58)/58 | 0,0445 * 53483,14607 | м | 2380