**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Ед.измерения | Кол-во | Макс.ст-ть за ед.изделия  Без НДС  (руб) | Макс.ст-ть товара  Без НДС  (руб) |
| **1** | **Динамометр кистевой** | **Характеристики** |  | Шт. | 2 | 4 490,50 | 8 981,00 |
| Назначение | Для измерения мышечной силы кисти |
| Диапазон измерений | Не менее 10-100 даН |
| Предел допускаемой погрешности | Не более 3 даН |
| Цена деления | Не более 2 даН |
| **Комплект поставки** |  |
| Динамометр | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |
| **Прочие условия** |  |
| Паспорт | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение | 1 шт. |
| Свидетельство об утверждении типа средства измерения | 1 шт. |
| Доставка | Наличие, г. Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Поверка | Давностью не более 3-х месяцев на момент поставки |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2019 г. |